ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***Общебольничный расходный материал/ медицина***

*Частное учреждение « Медико-санитарная часть №36*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра | Соответствие(заполняется участником конкурса) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Общие требования** |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | **√** |  |
| 2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ | √ |  |
| 3 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | √ |  |
| 4 | Гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ на данную продукцию, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | √ |  |
|  | **Технические и функциональные характеристики:** |  |  |
| **1** | Банка полим.(БПАмк-100-02 с навинч.кр.д\биомат. б/ложки н/стер)к643\200шт\корЕлатом-Россия | 11 280 шт |  |
| 2 | Бахилы "Стандарт" 2,8 гр синие 50пар/уп/2000 пар/кор П/Инновация \Россия | 41 000 пар |  |
| 3 | Бумага для ЭКГ р-4025 ( 57\*23\*12нар ) ФДБ-Россия | 20 шт |  |
| 4 | Бумага для ЭКГ ( 110\*140\*142л)р 4040 без сетки, метка /52шт\кор/ФДБ -Россия | 50 шт |  |
| 5 | Бумага для ЭКГ ( 110мм\*140мм\*142л С СЕТКОЙ ) р- 4097 ФДБ -Россия | 74 шт |  |
| 6 | Бумага для ЭКГ ( 210\*140\*140 М) р4065/3, сетка метка<>ФДБ\Россия | 60 шт |  |
| 7 | Бумага для ЭКГ ( 57\*20\*12) ч.л., нар. р-4024 <>-ФДБ-Россия | 7 шт |  |
| 8 | Бумага для ЭКГ ( 57\*30\*12) сетка наружу р-4024\2 <>-ФДБ-Россия | 10 шт |  |
| 9 | Бумага для ЭКГ ( 58\*30\*12) р-4025/2\сетка внутрь ФДБ-Россия | 5 шт |  |
| 10 | Бумага для ЭКГ ( 63\*30\*18)р-4027/3 сетка нар<>-ФДБ-Россия | 256 шт |  |
| 11 | Бумага для ЭКГ ( 80\*70\*315 р -4164 М ФДБ-Россия | 360 шт |  |
| 12 | Бумага крепированая стандартная "УМК-60", 750\*750мм, Стерит,250листов БЕЛАЯ Винар-Россия | 33 шт |  |
| 13 | Гель для УЗИ "Акугель" средней вязкости,5 кг. 2/кор. Медикрафт-Россия | 31 кан |  |
| **14** | Гигрометр-психометр (ВИТ-1 ) 0+25 <>ПАО Стеклоприбор\ Украина | 9 шт |  |
| 15 | Гигрометр-психометр (ВИТ-2 ) +15+40 с доп.питателем<>ПАО Стеклоприбор\ Украина | 11 шт |  |
| 16 | Емкость-контейнер 1,0 л\(для сбора острого интрументария класс Б) 150 шт/кор. Инновация - Россия | 1 635 шт |  |
| 17 | Жгут (турникет, взрослый 400\*25\*1мм) 50/уп. IMPROVACUTER/Гуанчжоу Импрув-КНР | 10 шт |  |
| 18 | Зеркало гинекол, прозр, однор, р-р М тип В станд. крепление. 100/кор. ФогтМедикал/Германия | 5 500 шт |  |
| 19 | Зеркало ректальное однор.стер.со светодиодом Аноскоп\Полимерные изделия | 220 шт |  |
| 20 | Зонд желудочный ( СН-24 110см ) Юникорнмед-Хайянь Канджин Медикал Инструмент Ко\Китай | 4 шт |  |
| 21 | Зонд урогенитальный тип D-2 "Цитощетка" (стерильн.) 100/2000/кор. Юникорнмед/ЦзянсуЯда/Китай | 11 000 шт |  |
| 22 | Игла инъекционная ( 0,45\*16 ) 26G KDfine-Германия | 100 шт |  |
| 23 | Игла инъекционная ( 1,6\*40 мм 16G) 100/уп. 900437. KD-Fine-Германия | 1200шт. |  |
| 24 | Игла инъекционная ( 16G 1,6\*38 100 шт/уп. "Луер ") 0505-00-16, Apexmed-Нидерланды | 1 упак |  |
| 25 | Игла инъекционная 21G\* 1 1/2 0,8\*38 мм \Веньчжоу\Китай | 10 шт |  |
| 26 | Игла инъекционная стер. 21G 1 1/2 (0,8\*40). 100/10000/кор. Хонгда/Церебрум/Китай | 30 500 шт |  |
| 27 | Игла инъекционная стер. 23G 1 1/2 (0,6\*40). 100/10000/кор. Хонгда/Церебрум/Китай | 1 200 шт |  |
| 28 | Игла направляющая Сельдингера (IPT G16 100мм. 10\уп. \Балтон\Польша | 25 шт |  |
| 29 | Игла спинальная G 19 (1,1\*88 ) 900864. 50/уп KD-Fine-Германия | 85 шт |  |
| 30 | Игла спинальная G 20 0,9\*88мм\50\уп500\кор. 900895 \KD-Fine-Германия |  |  |
| 31 | Игла спинальная однократного применения ( G 22 0,7\*88 ), KD-Fine-Германия | шт |  |
| 32 | Игла-бабочка для вливания в малые вены 18G 1,2\*19мм, Церебрум/Хунда/Китай | 5 шт |  |
| 33 | Игла-бабочка для вливания в малые вены 23G 0,6\*19мм, Церебрум/Хунда/Китай | 6 шт |  |
| 34 | Игла-бабочка для вливания в малые вены 25G 0,5\*19мм, Церебрум/Хунда/Китай | 10 шт |  |
| 35 | Игла-Стерикан д/иньекций G18 1,2\*50мм /4667123/Б.Браун-Германия\ | 200 шт |  |
| 36 | Игла-Стерикан д/иньекций G21/0, 0,8\*120мм /уп 100шт /4665643/.Браун-Германия | 1 упак |  |
| 37 | Иглы акупунктурные стер однор стальные 0,3\*38мм 10/блистере 200/уп. Редокс/Вуцзян/Китай | 1200 |  |
| 38 | Иглы акупунктурные стер однор стальные 0,3\*75мм 1/блистер 200.\уп. Редокс/Вуцзян/Китай | 1200 |  |
| 39 | Катетер внутривенный периф. с доп.портом G26. 100/1000/кор. Ла-медХэлскеа/Индия | 10 шт |  |
| 40 | Катетер Нелатона женский ( СН-16/ 20 см ) 100/уп. Нингбо/INEKTA/Китай | 64 шт |  |
| 41 | Катетер Нелатона женский ( СН-18/ 20 см ) 100/уп. Нингбо/INEKTA/Китай | 5 шт |  |
| 42 | Катетер Нелатона ( СН-16/ 40 см ) 100/600/кор. Нинбо INE KTA Китай | 120 шт |  |
| 43 | Катетер периф. Вазофикс Церто (G18 45мм) 200/кор/4269136/ББраун Медикал-Германия | 280 шт |  |
| 44 | Катетер периф. Вазофикс Церто (G20 33мм) 50/200 шт. /4269110/ББраун Медикал-Германия | 400 шт |  |
| 45 | Катетер урологический Нелатона 14 СН, 18 см. 50/уп. CN1814 Интеграл/Китай | 25 шт |  |
| 46 | Катетер Фолея (2-х латексный силикон покрытСН-16 30мл.) 500/кор. INEKTA/Нинбо\Китай | 20 шт |  |
| 47 | Катетер Фолея (2-ходовой латекс СН-20см 30мл) 10\уп. ХайяньКанджин\Юниконрмед\Китай | 10 шт |  |
| 48 | Катетер-бабочка с крыльями и.портом G22/\Ла-мед Хэлскеа\Индия | 21 шт |  |
| 49 | Клипсы титановые (н/стерил. 8мм типа Storz) 100/уп. ППП-Россия | 500 шт |  |
| 50 | Кружка Эсмарха (стерильн. 1500 мл ) 250/кор. Бевер Медикал - Тайланд | 245 шт |  |
| 51 | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая "Armed" F15T8 15W. Армед\Китай | 28 шт |  |
| 52 | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая "Armed" F30T8 30W. Армед\Китай | 65 шт |  |
| 53 | Лезвие (для скальпеля №21 стер Хуаюин Медикал Инструментс Ко Лтл Китай | 200 шт |  |
| 54 | Лезвие (для скальпеля №22) стер. Хуаюин Медикал Инструментс Ко Лтл Китай | 350 шт |  |
| 55 | Лезвие (для скальпеля №23) Хуаюин Медикал Инструментс Ко Лтл Китай | 800 шт |  |
| 56 | Лезвие №11 стер из углерод стали. .\CERTUS\ХуаюинМедикал\Китай | 80 шт |  |
| 57 | Магистраль инф-я д/шприц.насосов Перфузор150см 1,5\*2,7мм) 100/кор. №8722960-20 Б.Браун\Германия | 150 шт |  |
| 58 | Маска 3-х слойная на резинках в п\э Sense (по 4000 шт , 50 шт в п\э) ООО Маска Россия | 23 700 шт |  |
| 59 | Мундштук зап. для Draeger Alcotest 6510\6810\ СИМС/Германия | 180 шт |  |
| 60 | Набор для катетеризации подключичных и яремных вен КПРВ ( 2,3\*1,6-1,4 ) 40/уп. МедСил-Россия | 2 шт |  |
| 61 | Наконечник д/кружки Эсмарха стер. взрослый 8\*165. 100\600\кор. Полимерные изделия-Россия | 350 шт |  |
| 62 | Пакет д\утил отходов (желтый 500\*600 мм класс Б) 2000/кор. Инновация-Россия | 18 245 шт |  |
| 63 | Перчатки Benovy диагн латекс нест н/о текст бежевые М/50/500. 003. Бинови/Малайзия | 1 800 пар |  |
| 64 | Перчатки Benovy диагн латекс н/о нест повыш.проч M/25/250/кор. 003. Бинови/Малайзия | 1 355 пар |  |
| 65 | Перчатки Benovy диагн нитрил н/о нест текст голубые M/100/1000/кор. 003. Бинови/Малайзия | 900 пар |  |
| 66 | Перчатки Benovy диагн. латекс, н\о, нест. повыш.проч. S 25\250\кор. 002. Бинови\Малайзия | 100 пар |  |
| 67 | Перчатки Benovy диагност латекс н/о нест повыш.проч L/25/250/кор. 004. Бинови/Малайзия | 2 350 пар |  |
| 68 | Перчатки Benovy хирургич латекс текстур н/о стер 7,0 инд.уп. 50/400/кор. 003. Бинови/Малайзия | 2 350 пар |  |
| 69 | Перчатки Benovy хирургич латекс текстур н/о стер 8,0. 50/400/кор. 005. Бинови/Малайзия | 3 100 пар |  |
| 70 | Перчатки Benovy хирургич латекс текстур н/о стер 8,5. 50/400/кор. 006. Бинови/Малайзия | 50 пар |  |
| 71 | Перчатки хирургич латексн текстурир неоп анато.стер.7,5. 400\кор\BLSPF004\Benovy\Малайзия | 35 пар |  |
| 72 | Перчатки хирургич латексн текстурир неопудренные стер. бел 6,0. 400/кор. BLSPF001. Малайзия\Benovy | 2 000 пар |  |
| 73 | Перчатки хирургич(латексные неопудренные тестур,СТЕР.) размер 9,0\500 пар\кор INEKTA | 200 пар |  |
| 74 | Пинцет одноразовый ( 12,5 см стер. ) Юникорнмед\ЦзянсуЯда\Китай | 500 шт |  |
| 75 | Пинцет одноразовый ( 19 см стер. ) 50/1000/кор. Юникорнмед\Цзянсу Яда\Китай | 600 шт |  |
| 76 | Пинцет одноразовый ( 20 см стер. ) 50/уп. Юникорнмед\ЦзянсуЯда\Китай | 5 800 шт |  |
| 77 | Подгузник гигиенический одноразовый для взрослых 2\M №18\Байкалтекстком Россия | 33 упак |  |
| 78 | Презервативы для УЗИ (диаметр 28 мм, дл 200 мм, толщ 0,1 мм ) 3000\кор. АЗРИ-Россия | 400 шт |  |
| 79 | Простынь одноразовая (н/стерил. 140\*70 пл. 42) Индикон-Н-Россия | 30 шт |  |
| 80 | Простынь одноразовая (н/стерил. 200\*140 пл. 25 ) Индикон-Россия | 20 шт |  |
| 81 | Простынь одноразовая (стерильн. 140\*70 пл. 25) Индикон-Н-Россия | 20 шт |  |
| 82 | Простынь одноразовая (стерильн. 200\*140 пл. 25) 100/кор. Индикон-Н-Россия | 27 шт |  |
| 83 | Простынь одноразовая (стерильн. 210\*140 пл. 42) Индикон--Россия | 9 шт |  |
| 84 | Реактивы для обработки мед рент.пленки(прояв и реген-ор X-Omat EX-II)20л\5274394. Метео/Бельгия | 19 упак |  |
| 85 | Реактивы для обработки мед. рентген.пленки (фиксаж PR X-Omat 20л) 5224381 Метео/Бельгия | 9 упак |  |
| 86 | Рентген. пленка мед-ая для стомат интраоральная D-SPEED 30,5\*40,5мм 100л. 1051267. Carestream-США | 5 упак |  |
| 87 | Рентген.пленка медицинская 24\*30л\100л.\7710791\Medical X-Ray Blue \Carestream-США | 3 упак |  |
| 88 | Рентген.пленка медицинская 30\*40\100л.\7710809Medical X-Ray Blue\MXBE Film \Carestream-США | 6 упак |  |
| 89 | Рентген.пленка медицинская 35\*35л\7710817\100л.\Medical X-Ray Blue \Carestream- США | 9 упак |  |
| 90 | Рулон гигиенический ( 70см\* 200м )пл.22 Индикон-Н-Россия | 7 рул |  |
| 91 | Салфетка впитывающая (спанлейс 30\*30 см ) Индикон-Россия | 660 шт |  |
| 92 | Система инфузионная д/инфузий. 720\кор. Церебрум\Венчжоу\Китай | 51 192 шт |  |
| 93 | Скальпель №11 стер из углерод стали. 500\кор.\CERTUS\ХуайиньМедикал\Китай | 104 шт |  |
| 94 | Скальпель №21 стер из углерод стали. 500\кор.\CERTUS\ХуаюинМедикал\Китай | 31 шт |  |
| 95 | Скальпель №23 стер из углерод стали. 500\кор.\CERTUS\ХуаюинМедикал\Китай | 10 шт |  |
| 96 | Скарификатор-копье ( боковое стерил. ) 2000\уп. Медикон-Россия | 30 шт |  |
| 97 | Термометр для холодильников ТX/1 (-30+40) Шатлыгин-Украина | 13 шт |  |
| 98 | Тест ИХА-5-Мульти-Фактор - Фактор Мед-Россия | 5 шт |  |
| 99 | Трубка эндотрахеальная ( с манжетой №7,0 CERTUS) 100/кор. Чжаньцзян Китай | 50 шт |  |
| 100 | Трубка эндотрахеальная ( с манжетой №7,5 CERTUS) 100/кор. Чжаньцзян Китай | 50 шт |  |
| 101 | Трусы д/процедур на резинке с отверстием (р-р 54-60 пл. 25) нестер. Индикон/Россия | 440 шт |  |
| 102 | устройство д/вливания в малые вены (минивен-бабочка)G23. 100/уп. 722305R. "KD-fly"\Германия | 100 шт |  |
| 103 | Устройство д/вливания в малые вены однокр примен(минивен-бабочка)G21.100/уп. "KD-fly"\Германия\ | 5 шт |  |
| 104 | Устройство ПК 21-01 (для переливания крови ) 180/кор. Синтез-Россия | 3 060 шт |  |
| 105 | Фильтр -канюля Мини-спайк 0,45\100\кор\4550242\Б.БраунГермания | 50 шт |  |
| 106 | Халат хирург. 140см, рукав-манжет,пл.25,р-р 48-50 однораз.стерильный \Индикон\россия | 8 шт |  |
| 107 | Халат хирург. 140см, рукав-манжет,пл.25,р-р 52-54 однораз.стерильный \Индикон\россия | 8 шт |  |
| 108 | Шапочка Шарлотта белая 800/кор Спанбонд.\Ксянтао Даоки Пластик КО ЛТД, Китай | 8 830 шт |  |
| 109 | Шпатель медицинский деревян. стер. 150\*18. 7801-01-01. 100/4800/кор. Топмед/ФабрикаЗдоровья/Россия | 1900 шт |  |
| 110 | Шприц инъекционный 150 мл 3-х дет. с наконечн д/катетеров (Жане) 40/кор. Мим/Россия | 520 шт |  |
| 111 | Шприц однораз. (3-х компонентный 1 мл стерил.имп) инсулин.3600\кор. INEKTA-Тяньжинь-Китай | 20 447 шт |  |
| 112 | Шприц однораз. (3-х компонентный 10 мл стерил.имп) 1200\кор. INEKTA-Тяньжинь-Китай | 56 730 шт |  |
| 113 | Шприц однораз. (3-х компонентный 2 мл стерил.имп) 2400\кор. INEKTA-Тяньжинь-Китай | 52 120 шт |  |
| 114 | Шприц однораз. (3-х компонентный 20 мл стерил.имп) 720\кор. INEKTA-Тяньжинь-Китай | 25 130 шт |  |
| 115 | Шприц однораз. (3-х компонентный 5мл стерил имп. 1800/кор.) INEKTA/Бейджинг/Китай | 108 570 шт |  |

Заказчик имеет право изменить общий объём услуг в пределах согласованного Опциона

ПОСТАВЩИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ф.и.о./

(подпись, расшифровка)

М.П.