ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники

Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)

- Предмет запроса цен.

1.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию Стоматологического оборудования Поликлиники №2 Медсанчасти-36.

Перечень

медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование | Марка | Модель, тип | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоматологическая установка | KAVO | Systematic | 027288 | 1991 |
| 2 | Стоматологическая установка | KAVO | Systematic | 027281 | 1991 |
| 3 | Стоматологическая установка | KAVO | Systematic | 027259 | 1991 |
| 4 | Стоматологическая установка | KAVO | Systematic | 027278 | 1992 |
| 5 | Стоматологическая установка | KAVO | Systematic | 005305 | 1992 |
| 6 | Стоматологическая установка | KAVO | UNIK | 017 | 2009 |
| 7 | Стоматологическая установка | KAVO | UNIK | 024 | 2009 |
| 8 | Стоматологическая установка | KAVO | UNIK |  | 2012 |
| 9 | Автоклав | AESCULAP | JA 124 | 273888 | 1992 |
| 10 | Автоклав | AESCULAP | JA 124 | 273691 | 1992 |
| 11 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | CF20020 | 2005 |
| 12 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | AJ28053 | 1993 |
| 13 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | CG05024 | 1993 |
| 14 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | CG06031 | 1993 |
| 15 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | CG05008 | 1993 |
| 16 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | AJ29055 | 1993 |
| 17 | Автоклав | KAVO | KAVOKLAVE 2100 | CG07009 | 1993 |
| 18 | Лампа полимеризационная | VIVADENT | Helioux GTE 2 | 103273 | 2007 |
| 19 | Лампа полимеризационная | VIVADENT | Helioux GTE 2 | 146601 | 1993 |
| 20 | Лампа полимеризационная | VIVADENT | Helioux GTE 2 | 1182 | 1993 |
| 21 | Лампа полимеризационная | VIVADENT | Helioux GTE 2 | 2966 | 1993 |
| 22 | Лампа полимеризационная | VIVADENT | Helioux GTE 2 | 142039 | 1993 |
| 23 | Лампа полимеризационная | DentAmerica | LITEX 680A |  | 2009 |
| 24 | Аспиратор | DURR DENTAL | Mono-Jet type Beta | BC357935 | 2009 |
| 25 | Аспиратор | DURR DENTAL | Mono-Jet type Beta | BC357934 | 2009 |
| 26 | Аспиратор | DURR DENTAL | Mono-Jet type Beta | BC357947 | 2009 |
| 27 | Аспиратор | DURR DENTAL | Mono-Jet type Beta | BC357929 | 2009 |
| 28 | Аспиратор | DURR DENTAL | VS 300 | WO13147 | 2009 |
| 29 | Аспиратор | DURR DENTAL | VS 300 | BC357935 | 2009 |
| 30 | Компрессор дентальный | EKOM | DK50-10S | 41-8-08 | 2009 |
| 31 | Компрессор дентальный | EKOM | DK50-10S | 4129-8-08 | 2009 |
| 32 | Компрессор | Schulz | MSV 6.0/33 | 2753380 | 2009 |
| 33 | Компрессор | Schulz | MSV 6.0/33 | 2843678 | 2009 |
| 34 | Компрессор | Schulz | MSV 6.0/33 | 2753379 | 2009 |
| 35 | Компрессор | Schulz | MSV 6.0/33 | 2843679 | 2009 |

Всего 35 (тридцать пять) изделий.

- Требования к оказанию услуг.

2.1. Техническое обслуживание осуществляется соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством Здравоохранения Российской Федерации и Минпромнауки Российской Федерации Письмом № 293-22/233 от 27.10.2003 г.

2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативной документации, установленными действующим законодательством Российской Федерации, и требованиям технической и эксплуатационной документации производителя оборудования

2.3. Техническое обслуживание медицинской техники охватывает комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

2.4. На техническое обслуживание принимается исправная, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией, медицинская техника.

2.5. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются по месту нахождения Заказчика: Иркутская область, г. Ангарск, 7 квартал, д. 1.

2.6. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются ежемесячно.

2.7. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются Журнал технического обслуживания и Акт выполненных работ.

2.8. Техническое обслуживание включает следующие основные виды работ:

2.8.1. плановое техническое обслуживание в соответствии с графиком в объемах и сроках согласно эксплуатационной документации;

2.8.2. контроль технического состояния, периодическое и текущее техническое обслуживание в объемах и сроках согласно эксплуатационной документации;

2.8.3. текущий ремонт медицинской техники - неплановый ремонт, выполняемый путем замены и/или восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации;

2.8.4. проведение инструктажа медицинского персонала по вопросам правильной эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

2.9. В случае внезапного выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, организация Исполнитель направляет своего представителя для устранения неисправности в течение 2-х суток после получения заявки независимо от даты планового технического осмотра.

2.10. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники оплачиваются за фактически выполненные работы по истечению текущего месяца.

2.11. Стоимость запасных частей, израсходованных при выполнении технического обслуживания оплачиваются дополнительно по их фактическому расходу. по предварительно согласованным ценам.

2.12. Проверка соответствия основных технических характеристик медицинской техники данным эксплуатационной документации проводится один раз в 12 месяцев с оформлением протокола. Проверка основных технических характеристик производится также после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках и мог повлиять на выходные параметры.

- Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники.

3.1. Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, в отношении разрешительных документов, квалификации персонала, требований к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию, технической документации соответствуют ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий».

3.2. Наличие у Исполнителя действующей Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (копия предоставляется).

3.3. Специалисты Исполнителя, допущенные к выполнению работ, прошли необходимое обучение по всем видам медицинской техники, указанным в перечне и подлежащим ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.

3.4. Исполнитель имеет в наличии собственные технические средства, необходимые для оказания данного вида услуг (специальные приборы, оборудование, необходимый ЗИП).

3.5. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано.

3.6. Наличие у Исполнителя комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО изделий медицинской техники, указанных в перечне медицинского оборудования.