## Лист1
Техническое задание
Медицинские инструменты и расходные материалы для проведения оперативного лечения в гинекологии
№ п/п | Характеристика параметра | Значение / соответствие параметру, количество
Общие требования
1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие
2 | Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие
3 | Инструкция, руководство или иная документация по эксплуатации / использованию на русском языке | Наличие
4 | Срок поставки не более 30 календарных дней, допускается досрочная поставка | Наличие
5 | Оплата производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию | Наличие
ЛОТ 1 | Электроды электрохирургические моно- и биполярные к прибору для электрорадиохирургии Surgitron («Сургитрон»), модель Surgitron EMC | Наличие
Общие требования
1.1 | Фиксация электродов полностью соответствует стандарту прибора для электрорадиохирургии Заказчика, фиксация осуществляется без дополнителиных переходников и приспособлений | Наличие
1.2 | Назначение: стерилизуемые, сгибаемые электроды для резания и коагуляции в гинекологии | Наличие
1.3 | Поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранение целостности в течение всего срока годности | Наличие
1.4 | Дата выпуска не ранее 2017 г. | Наличие
1.5 | Многократного применения. Требования к обработке, стерилизации и дезинфекции соответствуют требованиям к электродам для прибора Surgitron, модель Surgitron EMC, имеющегося у Заказчика | Наличие
1.6 | Характеристики электродов
1.6.1 | TC7B/4 - Электроды активные монополярные (петлевой треугольный с тонкой дугой 6,35 мм, L 10 см), 2 шт./упак. | 1 упаковка
1.6.2 | Электроды общего назначения, использование в режимах работы прибора «Сургитрон» «CUT» (РАЗРЕЗ) или «CUT/COAG» (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) | Наличие
1.6.3 | Тип электрода | активные монополярные
1.6.4 | Форма электрода | петлевой треугольный
1.6.5 | Длина | 10 см
1.6.6 | Дуга тонкая, диаметр 6,35 мм | Наличие
1.7.1 | TB1B/4 - Электроды активные монополярные (петлевые круглые с тонкой дугой 6,35 мм, L 10 см), 2 шт./упак. | 1 упаковка
1.7.2 | Электроды общего назначения, использование в режимах работы прибора «Сургитрон» «CUT» (РАЗРЕЗ) или «CUT/COAG» (РАЗРЕЗ/КОАГУЛЯЦИЯ) | Наличие
1.7.3 | Тип электрода | активные монополярные
1.7.4 | Форма электрода | петлевой круглый
1.7.5 | Длина | 10 см
1.7.6 | Дуга тонкая, диаметр 6,35 мм | Наличие
1.8.1 | TD11B/4 - Электроды активные монополярные (шариковые, диаметр 4,75 мм, L 10 см), 2 шт./упак | 1 упаковка
1.8.2 | Электроды общего назначения, использование в режимах работы прибора «Сургитрон» «FULGURATE» (Фульгурация) | Наличие
1.8.3 | Тип электрода | активные монополярные
1.8.4 | Форма электрода | шариковые
1.8.5 | Диаметр | 4,75 мм
1.8.6 | Длина | 10 см
1.9.1 | G1/4 - Электрод активный монополярный (для конизации, L 10 см), 1 шт./упак | 3 шт.
1.9.2 | Длина | 10 см
ЛОТ 2 | Синтетическая Мононить с насечками, на 2х иглах, для укрепления анатомических структур | 6 шт., указать наименование
Общие требования
2.1 | Назначение: расходные материалы для проведения миниинвазивной перенеопластики при началных признаках несостоятельности мышц тазового дна у женщин, а также в качестве профилактики, направленной на укрепление мышц поверхностного и среднего этажей тазового дна | Наличие
2.2 | Стерильно, срок стерильности (годности) на дату поставки от общего срока | Не менее 70%
2.3 | Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке, обеспечивающей сохранение целостности материала и его стерильности в течение всего срока годности | Наличие
Характеристики нитей
2.4 | Количество волокон | не более 1, мононить
2.5 | Требования к материалу мононити | полидиоксанон
2.6 | Полностью синтетическая | Наличие
2.7 | Период рассасывания нити | не менее 180 / не более 210 дней
2.8 | Толщина нити | USP 0
2.9 | Длина нити - 45 см | 45 см
2.10 | Насечки на теле нити - наличие | Наличие
2.11 | Тип насечек – Двунаправленная, спираль 72° | Наличие
2.12 | Краситель нити - инертный фиолетовый биодеградируемый | Наличие
Характеристики игл
2.13 | Количество игл на 1 нить | 2 шт.
2.14 | Размер иглы | 48 мм
2.15 | Кривизна иглы - 1/2 | Наличие
2.16 | Тип иглы - колющая круглая | Колющая круглая