ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***Медицинская мебель***

*Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)*

(полное наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции |  |
| 1. Марка, модель | Медицинский шкаф МD 2 1670 SS, тумба медицинская ТП-2, стол манипуляционный MD SM 1 , стол процедурный MD SP 2N (ЛОТ № 1) |
| Производитель | Промет (Россия) |
|  |  |

(заполняется участником конкурса)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра | Соответствие(заполняется участником конкурса) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Общие требования** |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | **√** |  |
| 2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ | √ |  |
| 3 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | √ |  |
| 4 | Гарантийные обязательства по сборке мебели | v |  |
| 5 | Гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ на данную продукцию, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | √ |  |
|  | **Технические и функциональные характеристики:** |  |  |
|  | **Медицинский шкаф двустворчатый MD 2 1670 SS** | **Наличие, 1шт.** |  |
|  | Размеры внешние, мм | 1755\*700\*320 |  |
|  | Кол-во и размер отделения, мм (в-ш-г) | 2\*775-698-280 |  |
|  | Кол-во дверей  | 4 мет. |  |
|  | Кол-во полок/ящиков | 4 мет. |  |
| 2 | **Тумба медицинская BA4-65/3 (ТП-2)** | **Наличие, 8 шт.** |  |
| 2.1 | Размеры внешние, мм | 700\*420\*490 |  |
| 2.2 | Количество отделений/ящиков/полок | 2/1/1 |  |
| 3 | **Стол манипуляционный MDSM 1** | **Наличие,1 шт.** |  |
| 3.1 | Размеры внешние | 940\*600\*470 |  |
| 3.2 | колёса | резина |  |
| 3.3 | Количество ящиков | 1 |  |
| 3.4 | Количество полок | 2 |  |
| **4** | **Медицинский стол процедурный MD SP-2N** | **Наличие, 1шт** |  |
| 4.1 | Размеры внешние, мм | 943\*600\*470 |  |
| 4.2 | колёса | Пластик(резина опция) |  |
| 4.3 | Количество полок | 2 (нерж. Сталь) |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукции |  |
| Марка, модель | Стеллаж ССМ «Елат», стол медицинский СМ-01-«Елат», шкаф медицинский для фармпрепаратов Елат ШМФ, код 514 (ЛОТ № 2) |
| Производитель | Елатомский приборный завод (Россия)  |

(заполняется участником конкурса)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра | Соответствие(заполняется участником конкурса) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Общие требования** |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | √ |  |
| 2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ | √ |  |
| 3 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | √ |  |
|  | Гарантийные обязательства, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | √ |  |
|  | **Технические и функциональные характеристики:** |  |  |
| 1 | **Стеллаж стационарный медицинский ССМ «Елат»** | **Наличие, 4 шт.** |  |
| 1.1 | Габаритные размеры | 630\*390\*780 мм. |  |
| 1.2 | Нагрузка на полку | До 6кг. |  |
| 1.3 | материал | Ударопрочный, хим. Стойкий пластик белого цвета, состоит из 3-х полок |  |
| 2 | **Стол медицинский СМ-01 «Елат»** | **Наличие, 3 шт.** |  |
| 1.1 | Габаритные размеры | 1200\*735\*750 |  |
| 1.2 | Включает подкатную тумбу, из 3-х выдвижных ящиков, габаритные разм. | 470\*670\*642 |  |
| 1.3 | Материал: столешница, каркас тумбы, стол | ЛДСмП 16мм., торцы обработаны кромкой из ПВХ |  |
| 1.4 | Материал :Ящики | Фасад-высокопрчный АБС-пластк. Боковые и задние стенки-ЛДСмП, дно -ДВПО |  |
| 3 | **Шкаф медицинский для фармпрепаратов ШФМ, код 514** | **Наличие, 2шт.** |  |
| 3.1 | Габаритные размеры | 850\*595\*1880 |  |
| 3.2 | Материал  | ЛДСтП 16мм., окантовка кромкой ПВХ |  |
| 3.3 | двери | На каждой двери закреплены 3 полимерных полки с 3лотками .внутри:4полимерные поворотные полки с 6лотками каждая, 5 полок, 2встроенных трейзера с полкой. Низ: два выдв-х ящика из ДВПО |  |
| 3.4 | **Шкаф 2-х дверный индивидуального пользования** | **Наличие, 3шт.** |  |
| 3.5 | Габаритные размеры | 500\*537\*1830 |  |
| 3.6 | материал | ЛДСтП, окантовка кромкой ПВХ |  |

Конкурсная закупка состоит из двух самостоятельных лотов, то есть предполагает наличие до двух победителей в конкурсе.

\*По каждому лоту подаётся отдельная заявка с наименованием товара и № соответствующего лота

ПОСТАВЩИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ф.и.о./

(подпись, расшифровка)

М.П.