Приложение 1

*Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***на поставку изделий медицинского назначения***

1. **Предмет запроса цен**

Приобретение изделий медицинского назначения для оснащения здравпунктов детских оздоровительных лагерей АО «АНХК» в соответствии со «Стандартом оснащения медицинского пункта организации отдыха детей и их оздоровления» (Приложение №2 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденному приказом МЗ РФ от 13 июня 2018 г. N 327н),

в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота п/п** | **Наименование, модель товара** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с принадлежностями | 2 шт. |  |
| 2 | Кислородный концентратор для оксигенотерапии пациентов в состоянии гипоксемии, производительность не менее 5 л, в базовой комплектации | 2 шт. |  |
| 3 | Маски кислородные, ПХВ, различных размеров | 4 | Для детей и взрослых, совместимые с предлагаемым кислородным концентратором |
| 4 | Аспиратор медицинский назальный электрический, с принадлежностями | 2 шт. |  |
| 5 | Ингалятор ультразвуковой UN-231, AND | 2 шт. |  |
| 6 | Устройство спейсер для использования с дозирующими аэрозольными ингаляторами, универсальный | 2 шт. | Совместимый с предлагаемым ингалятором или универсальный |
| 7 | Бесконтактный инфракрасный термометр для измерения температуры тела | 2 шт. | С поверкой |
| 8 | Пульсоксиметр медицинский, портативный | 2 шт. | С поверкой |
| 9 | Фонарик диагностический с элементом питания | 2 шт. |  |
| 10 | Грелка медицинская физиотерапевтическая солевая | 2 шт. |  |
| 11 | Покрывало спасательное изотермическое | 10 шт. |  |
| 12 | Комплект катетеров аспирационных для детей, стерильные, однократного применения, 100 шт. в упаковке | 1 упак. |  |
| 13 | Набор для минитрахеостомии (кониктомии), с канюлей размер 4,0 мм | 2 шт. |  |
| 14 | Набор трахеопищеводный Combitube (комбитьюб), размер 37 Fr | 2 шт. |  |

1. **Общие требования к Товару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие требования, параметры и иные показатели Товара** | **Наличие, соответствие параметру** |
|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Цена за единицу Товара в рублях, указанная в Заявке на участие в запросе цен (Коммерческом предложении), является конечной и сохраняется неизменной на весь срок действия договора | Наличие |
| 2 | Каждая позиция перечня рассматривается как отдельный Лот. Участником запроса цен могут быть предложены Коммерческие предложения по одному или нескольким Лотам | Соответствие |
| 3 | Подведение итогов запроса цен на поставку изделий медицинского назначения для нужд Медсанчасти-36 проводится отдельно по каждому Лоту, которые в свою очередь являются неделимыми | Соответствие |
| 4 | Общее закупаемое количество Товара по каждому Лоту является конечным и сохраняется неизменным на весь срок действия договора | Соответствие |
| 5 | Характеристики предлагаемых к поставке медицинских изделий должны соответствовать Требованиям к техническим и функциональным характеристикам, изложенным в Приложении 2 | Соответствие |
| 6 | Требования к сроку годности поставляемого Товара, таре и упаковке |  |
| 6.1 | Товар новый, выпуска не ранее 2019 года | Наличие |
| 6.2 | Срок годности товара, на день поставки составляет:  для стерильной продукции - не менее 80% от общего срока годности товара;  для нестерильной продукция – бессрочно | Наличие |
| 6.3 | Средства измерений (СИ) медицинского назначения - товар новый, допускается поставка товара выпуска ранее 2019 года с обязательным предоставлением документа о поверке.  Срок действия Свидетельства о поверке на день поставки - не менее 80% от межповерочного интервала | Соответствие |
| 6.1 | Товар поставляется в индивидуальной упаковке, соответствующей характеру данного Товара, отвечающей установленным международным стандартам и техническим требованиям производителя, обеспечивающим сохранность Товара | Наличие |
| 6.2 | Информация о товаре на русском языке (наименование, производитель, артикул, срок годности и иная информация в соответствии с действующим законодательством РФ) должна быть размещена на упаковке или этикетке на русском языке. Каждая упаковка содержит инструкции - вкладыши на русском языке. | Наличие |
| 7 | Требования к документации |  |
| 7.1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ. При поставке предоставляется заверенная копия документа | Наличие |
| 7.2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ. При поставке предоставляется заверенная копия документа | Наличие |
| 7.3 | Предлагаемые к поставке средства измерений (СИ) медицинского назначения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ). При поставке предоставляется заверенная копия Свидетельства от утверждении типа СИ с приложениями | Наличие |
| 7.4 | Инструкция и/или руководство по эксплуатации и/или иная эксплуатационная документация на русском языке в соответствии с характером поставляемого Товара | Наличие |
| 8 | Гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ на данную продукцию и с технической документацией производителя | Соответствие |
| 9 | Срок поставки не более 30 календарных дней с даты согласования, допускается досрочная поставка Товара | Соответствие |
| 10 | Оплата производится на основании счета по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика  - для изделий медицинской техники, для которой согласно технической документации требуется ввод в эксплуатацию, в течение 14 календарных дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию;  - для остального Товара в течение 14 календарных дней после поставки | Соответствие |

1. **Технические характеристики медицинских изделий согласно Приложению 2**
2. **Форма заявки на участие в запросе цен**

*заполняется на бланке организации*

**ЗАЯВКА**

**заявки на участие в запросе цен**

**для нужд Частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36»**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации-претендента)**

1. Изучив данные информационного сообщения об условиях запроса цен, направленного на заключение договора поставки Товара, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации-претендента) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражает согласие принять участие в открытом конкурсе по закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование запроса цен) в соответствии с условиями проведения конкурса и нашими предложениями, изложенными в настоящей заявке.

2. Предлагаем следующие условия закупки:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *Коммерческое предложение, содержащее полное наименование товара, наименование модели или артикула, подробными технико-квалификационные характеристики товара, количество, цена за единицу. Технико-квалификационные характеристики товара оформляются в удобном для участника запроса цен виде. Коммерческое предложение оформляется на бланке организации, полнота и достоверность предоставленных сведений заверяется печатью и подписью полномочного представителя участника запроса цен;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цена, формула цены. Указывается цена по каждой позиции и общая сумма, цена является конечной, определен в рублях, должна включать все расходы, включая, НДС;*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соответствие ГОСТ, ТУ, наличие документов, разрешающих применение в РФ поставляемого товара);

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок или периоды поставки, должны соответствовать техническому заданию, допускается досрочная поставка товара;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок, порядок и форма оплаты. Заполняются участником закупки, должны соответствовать техническому заданию;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гарантийный срок на поставляемый товар. Гарантийные обязательства на товар должны предоставляться в соответствии с законодательством РФ и эксплуатационной документацией производителя;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Требование к технической документации;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наличие специального разрешение на применение, указывается при необходимости;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Требования к таре и транспорту должны соответствовать требованиям к упаковке, транспортировке и хранению для данного типа товара;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базис поставки. Указывается адрес доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара и/или оказания услуг;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иные.*

3. В случае если наши предложения будут приняты, обязуемся заключить договор с МЕДСАНЧАСТЬЮ-36 в срок не позднее 20-ти дней с даты отправления в адрес нашей организации извещения о принятии предложений и проекта договора.

4. До подписания договора поставки настоящая заявка с Вашим письменным уведомлением о принятии наших предложений будет считаться имеющей силу предварительного договора между нашими организациями.

5. Уведомление о принятии наших предложений просим выслать по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Заявитель гарантирует достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке.

7. Подпись уполномоченного лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием Ф.И.О., должности, даты подписания).

8. Банковские реквизиты, печать.