ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)*

Предмет закупки: запрос цен на поставку электротехнических материалов и инструмента для нужд Медсанчасти-36 на 2019 год.

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | Ед. изм. | Количество |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ С/П 6А | ШТ | 10 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2КЛ С/П 6А | ШТ | 10 |
|  БОКС ЩРН-П 8 МОДУЛЕЙ |  шт |   1 |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ДИФ.ТОКА АВДТ 32 2П 25А | ШТ | 2 |
| ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ ЗВИ-5 1.5-4ММ2 | ШТ | 4 |
| КАБЕЛЬ ВВГНГ 2\*4 | М | 5 |
| КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ(А) 2\*1.5 | М | 30 |
| КАБЕЛЬ ВВГ-ПНГ(А) 3\*2.5 | М | 50 |
| КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25\*16 "ЭЛЕКОР" | М | 30 |
|  ЛАМПА ДРВ 250М Е40 |  шт |   20 |
| КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.ПР. (С КЛЕММ.) | ШТ | 2 |
| ЛАМПА 230-95 Е27 | ШТ | 800 |
| ЛАМПА LED Е27 11W 5000К 230V ГРУША МАТОВАЯ | ШТ | 50 |
| ЛАМПА OS L18W/10-765 | ШТ |   400 |
|  ЛАМПА OS L18W/20-640 | ШТ |   20 |
| ЛАМПА OS L18W/20-640 | ШТ | 10 |
| РОЗЕТКА О/П 1-АЯ 16А С ЗК З/ШТ С МЕТ.МОНТ.ПЛ. | ШТ |   10 |
| РОЗЕТКА О/П 2-АЯ 16А З/К С МЕТ.МОНТ.ПЛ. | ШТ |   10 |
| РОЗЕТКА С/П 2-АЯ 3/К 16А | ШТ |   10 |
| СВЕТИЛЬНИК LED PPL 595/U 36W 2900LM ВСТР/НАКЛ ПРИЗМА (ЛВО 4\*18) | ШТ |   10 |
| СТАРТЕР OS ST151 4-22W | ШТ |   200 |
|  ЭПРА NAVIGATOR 418-ЕА3 |  шт |   10 |

**Общие требования к товару, требования к качеству:**

Гарантийный срок на Товар устанавливается в стандартах и технических условиях завода-

изготовителя, а если он не установлен - 12 мес. с даты подписания товарной накладной.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, не прошел

ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских

свойств), без каких либо ограничений (залог, арест, запрет и т. д.) к свободному обращению на

территории Российской Федерации.

- Цена поставки включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением

условий Контракта, в том числе: доставку, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслу-

живание, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

-Товары, подлежащие к поставке, могут происходить из любых стран, на поставку товаров из которых не наложены официальные экономические санкции Российской Федерации и ООН.

- Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь техническую документацию на изделия в соответствии с действующими стандартами, иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ или декларацию о соответствии в России. Указанные документы должны предоставляться при поставке товара.

**Место поставки товара (режим работы Заказчика):** 665806, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 7, дом 1

**Срок поставки товара (общий):** с 21.01.2019 год по 31.12.2019год

**Порядок поставки:**

Поставка осуществляется в период срока действия договора по заявкам заказчика.

При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие качество товара и другие необходимые документы в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми документами РФ, субъекта РФ.

Порядок оплаты:

Цена на поставляемые товары должна быть согласована сторонами до поставки конкретной партии товаров по закупке.

 Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате Товаров признается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 календарных дней с момента получения Товаров Заказчиком.