#

**Техническое задание**

**стоматологические материалы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** | **Количество/ед изм.** |
| 1. | Салфетки 2-х слойные, 500шт | 55 уп. |
| 2. | Фуджи I стеклоиономерный цемент д/фиксации 35г/25мл, GC, ЯпонияРентгеноконтрастный стеклоиономерный фиксирующий цемент.1. Упаковка типа 1-1: не менее 35 г порошка, не менее 25 г (20 мл) жидкости, ложечка дляп | 2 уп. |
| 3. | Валюкс SB 5540 (9шпр.\*4гр.+бонд) наборУниверсальный пломбировочный материалСветоотверждаемый рентгеноконтрастныймикрогибридный композитный пломбировочныйшкала оттенков | 16 уп. |
| 4. | Витребонд (4,5 г+2,75 мл) арт. 7510 3М наборРентгеноконтрастный прокладочный материалОзнакомительный набор: не менее 1 Флакон с порошком (не более9 г) + флакон жидкости не менее 5,5млНазначение: | 14 уп. |
| 5. | Кетгут 4/0 L-75см, с иглой | 7 уп. |
| 8. | Лентуло №1,25мм- каналонаполнитель машинный (4шт)Каналонаполнитель Lentulo предназначен для заполнения канала зуба пастой, цементом или силером, широко заполняет размер - 1 (красный)Упаковка: 4 шт | 28 уп. |
| 9. | Наконечник Сирона угловой T3 Line E40 с внутренним спреем | 2 шт. |
| 10. | Наконечник Сирона турб. T3 Raser Midwest (6460385) Турбинный наконечник без света  | 4 шт. |
| 11. | Перчатки текстурированные | 90 уп. |
| 13. | Опалис флоу, текучий 2г. FGM* Реставрация полостей I, II, III, V классов.
* В качестве подкладочного материала при прямых реставрациях.
 | 10 уп. |
| 14. | Ангидрин-жидкость для обезжиривания и высушивания флакон не менее 20 мл | 26 шт. |
| 15. | Тиэдент пломбиров. мат-ал для каналов с дексаметазоном 14г/8мл, Владмива | 12 уп. |
| 16. | Алюмогель гель кровоостанавливающий 5млНАЗНАЧЕНИЕПрименяется как гемостатическое средство при капиллярном в  | 2 шт. |
| 17. | Жидкость для остановки кровотечения, 13 мл.Показания к применениюостановка любого капиллярного кровотеченияФлакон с жидкостью не менее 13 мл. | 3 шт. |
| 18. | Белодез 3%, 30мл, ВладмиваНАЗНАЧЕНИЕ | 4 шт. |
| 19. | Капрамин 30мл, кровоостанавливающая жидкость, ВладмиваГемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны,Жидкость не менее 30 мл | 3шт. |
| 20. | Альванес антисептический кровоостанавливающий порошок 7г, ВладмиваНАЗНАЧЕНИЕПорошок 7 г | 4 шт. |
| 21. | Аргецем стекл/цем хим/реставрац 20г/10мл/10млЦемент стеклоиономерный водоотверждаемый, предназначе для: | 1 уп. |
| 22. | Альгистаб антисепт/кровоост. порошок 10г, Омегаместный гемостатик, обладающий бактерицидным эффектом. крови на месте.метилпарагидроксибензоатУпаковкаФлакон с порошком, не менее 10г. | 3 уп. |
| 23. | Альвостаз (губка №1), альвеолярный компресс 30шт. Омега-Дентальвеолита. При введении в зубную лунку (альвеолу) препарат быстро устраняет боль и способствует купированию воспалительного процесса. Он оказывает терапевтическое  | 2 уп. |
| 24. | Уницем цинкфосфатный цемент 100г/60мл., ВладмиваПорошок, весом не менее 100 гЖидкости не менее 60 мл | 8 уп. |
| 25. | форадент | 3 уп. |
| 27. | Силидонт, МедполимерСиликофосфатный пломбировочный материал.Предназначен для пломбирования боковых зубов и олее 30 г. | 6 уп. |
| 28. | Дентин-паста, 50гр, ВладмиваДЕНТИН (ПАСТА) временный пломбировочный материал на основе цинксульфатного цемента, без эвгенола, 50 г (мята, без запаха). Твердеет в полости рта. | 6шт. |
|  |  |  |
| 30. | Йодоформ антисепт/порошок 10г, ОмегаДействующее вещество – трийодметан оказывает  | 2 уп. |
|  |  |  |
| 32. | Игла карпульная 0,3/25 евро, 100шт Корея Иглы карпульные одноразовыеОсобенности игл:Упаковка: не менее 100 игл размером: толщина игл не менее 0,3мм, дина игл не менее 25 мм | 37уп. |
| 33. | Иглы корневые ассорти, 100шт., граненая 3,5,6, КМИЗ Иглы корневые граненые относятся к инструментам для  | 15уп. |
| 34. | Пульпоэкстракторы короткие 30 мм (100 шт), КМИЗ | 22 уп. |
| 35. |  |  |
|  |  |  |
| 37. | Наконечники для слюноотсоса (100 шт.) | 15уп. |
| 38. | Спрей для наконечников 500мл ГерманияСпрей универсален для прямых и угловых Упаковка: баллон объемом не менее 500 мл. | 5 шт. |
| 39. | Чашка ПетриЧашки биологические многоразовые.  | 4шт. |
| 40. | Зеркало стоматологическое №4 (22мм)томатологический инструмент, применяемый в профессиональной температура, допустимая для стерилизации зеркал стоматологических в автоклаве не более -137оС. | 15 шт. |
| 41. | Головка полировальная для композита RAТрехшаговая полировочная система.Для всех стандартных композитов, компомеров и  | 70 шт. |
| 42. | Н-Файл №15, 25 мм (6шт)Набор эндофайлов35 длиной мм для выравнивания стенок зубных каналов.  | 13 уп. |
| 43. | Н-Файл №20, 25 мм (6шт) Набор эндофайлов длиной 25 мм для  | 35 уп. |
| 44. | Н-Файл №25, 25 мм (6шт) Набор эндофайлов длиной 25 мм для  | 29 уп. |
| 45. | К-Ример №15, 25 мм (6шт) Комплект поставки:упаковка-6 шт | 18 уп. |
| 46. | К-Ример №20, 25 мм (6шт) Профессиональный инструмент  для расширения зубных каналов и придания им  | 14 уп. |
| 47. | К-Ример №25, 25 мм (6шт)Профессиональный инструмент  для  | 8 уп. |
| 48. | Гуттаперчивые штифты №15/06, 60шт/уп.Гуттаперчевые штифты для герметичного, долговременного пломбирования каналов | 8 уп. |
| 49. | Гуттаперчивые штифты №20/06, 60шт/уп. Гуттаперчевые штифты для герметичного, долговременного пломбирования каналовконусностью 06, размера 20 | 7 уп. |
| 50. | Гуттаперчивые штифты №25/06, 60шт/уп.Гуттаперчевые штифты для герметичного, в упаковке не менее 60 штифтов конусностью 06, размера 25 | 9 уп. |
| 51. | Фартуки полиэтилен в рулоне 56\*76см 200штв  | 1 уп. |
| 52. | С-Пилот файл каналоискатель 08/25мм №6, VDW-  | 8 уп. |
| 53. | С-Пилот файл каналоискатель 10/25мм №6, VDW | 8 уп. |
| 54. | С-Пилот файл каналоискатель 15/25мм №6, VDW | 8 уп. |
| 55. | Иглы эндодонтические Эндонидл 0,4/35 №20 | 3 уп. |
| 56 | Микроаппликатор , предназначен для нанесенмия бондинговых систем. Форма выпуска 1уп.\*4тубы по 100шт. размер Fine/ | 11 уп. |
| 57 | Эндо Гель №1набор гелей для хим. Расширения корневых каналов | 3 уп |
| 58 | Канал плюс гель для механической обрабртки и расширения корневых каналов зуба | 3уп. |
| 59. | 1.0974 Матрицы мет конт/секц большие с выступом 10штМатрицы металлические секционные большие с выступом 10 шт. •твердые не более 50 мкм, | 6 уп. |
| 60. | 1.0975 Матрицы мет конт/секц средние с выступом 10шт | 6 уп. |
| 61. | 1.382 Полоски метал.сепарацион. 6\*50 мм №100 | 2 уп. |
| 62. | Бор алмазный Многослойное алмазное покрытие. Очень плотная посадка крошки .Боры выпускаются в упаковках по 3 штуки одного размера. | 200 шт. |