2ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)

| Наименование продукции | Реактивы для лабораторных исследований на анализаторах BC-6800, BS-380, BS-120, контрольные материалы, расходные материалы. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ALB альбумин (R: 6х40 мл) бромкрезоловый зелёный | Для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека. Метод: бромкрезоловый зеленый, конечная точка. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 2 |
|  | ALP щелочная фосфатаза (R1: 6x40мл, R2: 2х32 мл) модифицированный IFCC | Для определения активности щелочной фосфатазы, модифицированный метод IFCC Метод:кинетический фотометрический тест. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 5 |
|  | ALT аланин-аминотрансфераза (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) IFCC | Для определения активности аланинаминотрансферазы, модифицированный метод IFCC. Кинетический метод, УФ.Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 6 |
|  | AMY альфа-амилаза (R1: 4x20мл, R2: 2х10мл) IFCC | Для определения активности альфа-амилазы, метод в соответствии с рекомендациями IFCC. Кинетический метод, УФ. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 14 |
|  | AST аспартат-аминотрансфераза (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) IFCC | Для определения активности аспартатаминотрансферазы, модифицированный метод IFCC. Кинетический метод, УФ. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 7 |
|  | CA кальций (R: 6x40мл) арсеназо lll | Для определения концентрации кальция, метод с арсеназо III. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 1 |
|  | CK креатинкиназа (R1: 4x38мл, R2: 2х20мл) | Для определения активности креатинкиназы, метод в соответствии с рекомендациями IFCC. Кинетический метод, УФ. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 1 |
|  | CKB креатинкиназа MB (R1: 4x38мл, R2: 2х20мл) | Для определения активности креатинкиназы-MB, метод в соответствии с рекомендациями IFCC. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 1 |
|  | DBI билирубин прямой (R1: 4x32мл, R2: 4х8мл) DSA | Для определения концентрации прямого билирубина, метод с диазотированной сульфаминовой кислотой. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 2 |
|  | GGT гамма-глутамил трансфераза (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) | Для определения активности гамма-глутамилтрансферазы, метод Szasz. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 3 |
|  | LDH лактатдегидрогеназа (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) IFCC | Для определения активности лактатдегидрогеназы, метод в соответствии с рекомендациями IFCC. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 1 |
|  | LIP липаза (R1:1х40мл +R2:1х10мл +Calibrator:1х3мл +QC:1х5мл) ферментатив. колориметрия | Для определения активности липазы в в сывортоке и плазме крови человека. Метод: ферментативный колориметрический. Флаконы снабженыштрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 7 |
|  | P фосфор неорганический (R: 6x40мл) фосфомолибдат | Для определения концентрации фосфора, метод с фосфомолибдатом. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 1 |
|  | TBI билирубин общий (R1: 4x32мл, R2: 4х8мл) DSA | Для определения общей концентрации билирубина, метод с диазотированной сульфаминовой кислотой. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 10 |
|  | TBI билирубин общий (R1: 4x38мл, R2: 2х20мл) VOX | Для определения общей концентрации билирубина, метод окисления с ванадатом (VOX). Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 2 |
|  | TG триглицериды (R: 6х40мл) глицерокиназа-пероксидаза GPO-POD | Для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека. Метод: реакция с глицерокиназой-пероксидазой. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 1 |
|  | UA мочевая кислота (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) уриказа-пероксидаза | Для определения концентрации мочевой кислоты, метод с уриказой и пероксидазой. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 4 |
|  | URE мочевина (R1: 6x40мл, R2: 2х32мл) УФ-метод уреаза-глутаматдегидрогеназа | Для определения концентрации мочевины, УФ метод с уреазой и глутаматдегидрогеназой. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS -380 | уп | 4 |
|  | детергент CD-80 / detergent для б/х анализаторов Mindray (1л) | Детергент для биохимических анализаторов Mindray BS-380. Фасовка – флаконы 1000 миллилитров | уп | 38 |
|  | калибратор креатинкиназы MB (3х1мл) /CK-MB Calibrator | Лиофизированный калибратор . Определяемые параметры креатининкиназа-МВ. | уп | 1 |
|  | контроль гематол. CBC-XE 4х3 мл (кровь контрольная для BC-6800) R&D | Предназначен для оценки точности и воспроизводимости результатов измерения на автоматических гематологических анализаторах производства компании Mindray, модели BC-6800 | уп | 6 |
|  | контрольная многопараметровая сыворотка (N, 20х5мл) /Multi Control Sera N | Для клинической лабораторной диагностики. Контрольная сыворотка с нормальными параметрами: альбумин, альфа-амилаза, амилаза, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, белок общий, ГГТ, глюкоза, железо, иммуноглобулины (А, G, М), кальций, креатинин, креатинкиназа (СK-NAC и CK-MB), ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, трансферрин, триглицериды, щелочная фосфатаза, фосфор, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холинэстераза. Адаптирован к применению на автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 2 |
|  | контрольная многопараметровая сыворотка (P, 20х5мл) /Multi Control Sera P | Для клинической лабораторной диагностики. Контрольная сыворотка с патологическими параметрами: альбумин, альфа-амилаза, амилаза, аполипопротеин А1, аполипопротеин В, АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, белок общий, ГГТ, глюкоза, железо, иммуноглобулины (А, G, М), кальций, креатинин, креатинкиназа (СK-NAC и CK-MB), ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, трансферрин, триглицериды, щелочная фосфатаза, фосфор, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, холинэстераза. Адаптирован к применению на автоматическом биохимическом анализаторе Mindray BS-380 | уп | 2 |
|  | краситель /M-68 FD Dye (4х12мл) | Реагент окрашивает лейкоциты, участвует в определении параметров лейкоцитов в DIFF канале. Дифференциация WBC. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 12 |
|  | краситель /M-68 FR Dye (4х12мл) | Реагент окрашивает ретикулоциты, тромбоциты и лейкоциты, участвует в определении параметров ретикулоцитов и тромбоцитов в RET канале. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 2 |
|  | разбавитель изотонический /M-68DR Diluent (4х1л) | Реагент лизирует эритроциты, усиливает эффект окрашивания ретикулоцитов, участвует в определении параметров ретикулоцитов. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 2 |
|  | разбавитель изотонический /M-68DS Diluent (20л) | Реагент представляет собой электропроводящий раствор для разведения образцов и формирования потока жидкости при измерении, участвует в дифференциации и подсчете клеток, определении гемоглобина. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800. | уп | 54 |
|  | раствор лизирующий /M-68 LB Lyse (4х1л) | Реагент лизирует эритроциты и участвует в дифференцировании лейкоцитов, усиливает разницу сигналов от фракции базофилов и других субпопуляций лейкоцитов. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 17 |
|  | раствор лизирующий /M-68 LD Lyse (4х1л) | Реагент лизирует эритроциты и участвует в дифференцировании лейкоцитов, усиливает разницу сигналов между различными субпопуляциями лейкоцитов. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 17 |
|  | раствор лизирующий /M-68 LH Lyse (4х1л) | Реагент лизирует эритроциты, высвобождает гемоглобин из эритроцитов и образует метгемоглобин. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота,сроке годности. Штрих-код используется в автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC 6800 | уп | 5 |
|  | реагент для очистки зонда Probe Cleanser 50 мл (M-52, M-68, M-52V) | Реагент, предназначенный для периодической очистки анализатора BC-6800 | уп | 28 |
|  | сывороточный мультикалибратор (10х3мл) /Multi Sera Calibrator | Для клинической лабораторной диагностики. Лиофилизированный мультикалибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки. Используется для калибровки: альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, холестерин, креатинин, креатининкиназа, глюкоза, ГГТ, ГБДГ, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота. Фасовка не менее 10х3 мл | уп | 1 |
|  | галогеновая лампа (20 Вт) /20W LAMP | для BS-200E/BS-300 (NEW)/BS-380/BS-400/BS-480/BS-800 | уп | 2 |
|  | бутыль моечная (вошер MW-12A) 2л | бутыль моечная пластиковая предназначена для вошера MW-12A 2л | уп | 2 |
|  | кюветы для BS-120 (1000 сегментов, 5 кювет/сегм.) /cuvettes | Кюветы пластиковые предназначены для анализатора BS-120 (1000 сегментов, 5 кювет/сегм.) /cuvettes | уп | 5 |

Условия поставки

| Отсрочка оплаты (календарных дней с даты товарной накладной) | 14 |
| --- | --- |
| Условия поставки | Доставка до склада Покупателя |
| Доставка Товара | Доставка продукции включена с стоимость |
| Срок поставки товара | Сроки поставки продукции с момента подачи заявки - не более 60 дней |
| Возврат товара надлежащего качества/отказ от продукции после согласования Заказа или его оплаты | Возврат/отказ Покупателя от Продукции надлежащего качества невозможен |
| Работа с рекламациями | Принятие решения в течение 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов, замена продукции в течение 7 дней при наличии продукции на складе Поставщика, при отсутствии - срок замены увеличивается на нормативный срок поставки. |
| Срок годности товара | Товар поставляется с остаточным сроком годности на момент его поставки - не менее 70 (семидесяти) %. |

Заказчик оставляет за собой право изменить общий объем услуг в пределах согласованного Опциона с одновременным увеличением или уменьшением фактической оплаты за них

Опцион Заказчика в сторону увеличения: (+) 30 % от общего объема услуг, с одновременным увеличением их фактической стоимости.

Опцион Заказчика в сторону уменьшения: (-) 30 % от общего объема услуг, с одновременным уменьшением их фактической стоимости.

Заведующий клинико-диагностической лабораторией                                      Кривошеина Н.В.