ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***Общебольничный расходный материал/ медицина***

*Частное учреждение « Медико-санитарная часть №36*

*ЛОТ № 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра | Соответствие(заполняется участником конкурса) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Общие требования** |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | **√** |  |
| 2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ | √ |  |
| 3 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | √ |  |
| 4 | Гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ на данную продукцию, не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | √ |  |
|  | **Технические и функциональные характеристики:** |  |  |
| **1** | Банка полим.(БПАмк-100-02 с навинч.кр.д\биомат. б/ложки н/стер)к643\200шт | 11 280 шт |  |
| 2 | Бахилы 2,8 гр синие 50пар/уп/2000 пар/ | 84 000 пар |  |
| 3 | Бумага для ЭКГ р-4025 ( 57\*23\*12нар )  | 20 шт |  |
| 4 | Бумага для ЭКГ ( 110мм\*140мм\*142л С СЕТКОЙ ) -–внутрь | 150 шт |  |
| 5 | Бумага для ЭКГ ( 210\*140\*140 М) р4065/3, сетка метка<>внутрь | 60 шт |  |
| 6 | Бумага разм. 110\*30м втулка 12мм., намотка наружу | 96 |  |
| 7 | Бумага разм. 50\*20м втулка12мм, намотка наружу | 7 |  |
| 8 | Бумага для лабороторного оборудования разм.57мм.\*20м.втулка 12мм | 160 |  |
| 9 | Бумага для ЭКГ ( 57\*20\*12) ч.л., нар. р-4024 <>- | 7 шт |  |
| 10 | Бумага для ЭКГ ( 57\*30\*12) сетка наружу р-4024\2 <>- | 10 шт |  |
| 11 | Бумага для ЭКГ ( 58\*30\*12) р-4025/2\сетка внутрь  | 5 шт |  |
| 12 | Бумага для ЭКГ ( 63\*30\*18)р-4027/3 сетка нар, сетка внутрь | 800/120 шт |  |
| 13 | Бумага для ЭКГ ( 80\*70\*315 р -4164  | 600 шт |  |
| 14 | Бумага крепированая стандартная "УМК-60", 750\*750мм, Стерит,250листов БЕЛАЯ  | 40 шт |  |
| 15 | Гель для УЗИ " средней вязкости,5 кг. 2/кор.  | 35 кан |  |
| **16** | Гигрометр-психометр (ВИТ-1 ) 0+25  | 30 шт |  |
| 17 | Гигрометр-психометр (ВИТ-2 ) +15+40 с доп.питателем<> | 40 шт |  |
| 18 | Емкость-контейнер 1,0 л\(для сбора острого интрументария класс Б) 150 шт/кор.  | 1 720 шт |  |
|  19 | Жгут (турникет, взрослый 400\*25\*1мм) 50/уп.  | 20 шт |  |
| 20 | Зеркало гинекол, прозр, однор, р-р М тип В станд. крепление. 100/кор.  | 10000 шт |  |
| 21 | Зеркало ректальное однор.стер.со светодиодом Аноскоп\ | 1200 шт |  |
| 22 | Зонд желудочный ( СН-24 110см  | 4 шт |  |
| 23 | Игла инъекционная ( 0,45\*16 ) 26G - | 300 шт |  |
| 24 | Игла инъекционная ( 1,6\*40 мм 16G) 100/уп. 900437.  | 2000шт. |  |
| 25 | Игла инъекционная ( 16G 1,6\*38 100 шт/уп. "Луер ") 0505-00-16,  | 200 |  |
| 26 | Игла инъекционная стер. 21G 1 1/2 (0,8\*40). 100/10000/кор.  | 32000 шт |  |
| 27 | Игла инъекционная стер. 23G 1 1/2 (0,6\*40). 100/10000/кор.  | 1 200 шт |  |
| 28 | Игла направляющая G16 100мм. пункция суставов, плевральной полости | 50 шт |  |
| 29 | Игла спинальная G 19 (1,1\*88 ) 900864. 50/уп  | 85 шт |  |
| 30 | Игла спинальная G 20 0,9\*88мм\50\уп500\кор. 900895 \KD-Fine | 50 шт |  |
| 37 | Иглы акупунктурные стер однор стальные 0,3\*38мм 10/блистере 200/уп.  | 1200 |  |
| 38 | Иглы акупунктурные стер однор стальные 0,3\*75мм 1/блистер 200.\уп.  | 1200 |  |
| 40 | Катетер Нелатона женский ( СН-16/ 20 см ) 100/уп.  | 200 шт |  |
| 41 | Катетер Нелатона женский ( СН-18/ 20 см ) 100/уп.  | 5 шт |  |
| 42 | Катетер Нелатона ( СН-16/ 40 см ) 100/600/кор.  | 100шт |  |
| 43 | Фартук одноразовый | 360шт. |  |
| 44 | Кружка Эсмарха (стерильн. 1500 мл ) 250/кор.  | 600 шт |  |
| 45 | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая F15T8 15W.  | 50 шт |  |
| 46 | Лампа бактерицидная ультрафиолетовая F30T8 30W.  | 70 шт |  |
| 47 | Лезвие (для скальпеля №21 стер  | 100 шт |  |
| 48 | Лезвие (для скальпеля №22) стер.  | 100 шт |  |
| 49 | Лезвие (для скальпеля №23)  | 1200 шт |  |
| 50 | Лезвие №11 стер из углерод стали. .\ | 100 шт |  |
| 51 | Маска 3-х слойная на резинках в п\э (по 4000 шт , 50 шт в п\э)  | 24000 шт |  |
| 52 | Мундштук зап. для Draeger Alcotest 6510\6810\  | 180 шт |  |
| 53 | Наконечник д/кружки Эсмарха стер. взрослый 8\*165. 100\600\кор.  | 450 шт |  |
| 54 | Пакет д\утил отходов (желтый 500\*600 мм класс Б) 2000/кор.  | 18 500 шт |  |
| 55 | Пинцет одноразовый ( 12,5 см стер. )  | 5800 шт |  |
| 56 | Пинцет одноразовый ( 19 см стер. ) 50/1000/кор.  | 600 шт |  |
| 57 | Пинцет одноразовый ( 20 см стер. ) 50/уп.  | 500 шт |  |
| 58 | Подгузник гигиенический одноразовый для взрослых 2\M №18\ | 48 упак |  |
| 59 | Презервативы для УЗИ (диаметр 28 мм, дл 200 мм, толщ 0,1 мм ) 3000\кор.  | 400 шт |  |
| 60 | Простынь одноразовая (н/стерил. 140\*70 пл. 42)  | 30 шт |  |
| 61 | Простынь одноразовая (н/стерил. 200\*140 пл. 25 )  | 20 шт |  |
| 62 | Простынь одноразовая (стерильн. 140\*70 пл. 25)  | 20 шт |  |
| 63 | Простынь одноразовая (стерильн. 200\*140 пл. 25) 100/кор.  | 27 шт |  |
| 64 | Простынь одноразовая (стерильн. 210\*140 пл. 42)  | 9 шт |  |
| 65 | Рулон гигиенический ( 70см\* 200м )пл.22  | 7 рул |  |
| 66 | Салфетка впитывающая (спанлейс 30\*30 см )  | 660 шт |  |
| 67 | Система инфузионная д/инфузий. 720\кор.  | 51 192 шт |  |
| 68 | Скальпель №11 стер из углерод стали. 500\кор.\ | 104 шт |  |
| 69 | Скальпель №23 стер из углерод стали. 500\кор.\ | 10 шт |  |
| 70 | Термометр для холодильников ТX/1 (-30+40)  | 50 шт |  |
| 71 | Трусы д/процедур на резинке с отверстием (р-р 54-60 пл. 25) нестер.  | 460 шт |  |
| 72 | Краф пакеты разм. 100\*250 | 6000 шт. |  |
| 73 | Бумага фильтровальная | 15кг |  |
| 71 | Устройство ПК 21-01 (для переливания крови ) 180/кор.  | 3 060 шт |  |
| 72 | Шапочка Шарлотта белая 800/кор  | 10000 шт |  |
| 73 | Шпатель медицинский деревян. стер. 150\*18. 7801-01-01. 100/4800/кор.  | 500 шт |  |
| 74 | Шприц инъекционный 150 мл 3-х дет. с наконечн д/катетеров (Жане) 40/кор | 520 шт |  |
| 75 | Шприц однораз. (3-х компонентный 1 мл стерил.имп) инсулин.3600\кор.  | 20 447 шт |  |
| 76 | Шприц однораз. (3-х компонентный 10 мл стерил.имп) 1200\кор.  | 56 730 шт |  |
| 77 | Шприц однораз. (3-х компонентный 2 мл стерил.имп) 2400\кор.  | 52 120 шт |  |
| 78 | Шприц однораз. (3-х компонентный 20 мл стерил.имп) 720\кор.  | 25 130 шт |  |
| 79 | Шприц однораз. (3-х компонентный 5мл стерил имп. 1800/кор.)  | 108 570 шт |  |
| 80 | Клипса титановая 8 мм. | 525 шт |  |
| 81 | Зонд урогенитальный тип-2 стер. Цитощётка | 18000 |  |

Заказчик имеет право изменить общий объём услуг в пределах согласованного Опциона

ПОСТАВЩИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

Директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /ф.и.о./

(подпись, расшифровка)

М.П.