ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту изделий медицинской техники

Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)

- Предмет запроса цен.

  - Выполнение работ по техническому обслуживанию, технической диагностике и ремонту медицинской техники Клинической лаборатории Медсанчасти-36, указанной в Перечне, в период с даты заключения Договора до 31.12.2019 г.

  - Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование, модель, тип | Производитель | Год выпуска | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор биохимический CLIMA-VC-15 | RAL, Испания | 2009 | 1 шт. |
| 2 | ИФА ридер VR-96A | Mindray, КНР | 2013 | 1 |
| 3 | Аанализатор электролитов AVL 9180 | ROCHE, Германия | 2015 | 1 |
| 4 | Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C-line, модельClinic | EKF, Германия | 2007 | 1 |
| 5 | Анализатор электролитов EAZYLYTE Plus Na/K/Ca | Medica, США | 2009 | 1 |
| 6 | Автоматический анализатор СОЭ SRS100/II | Greiner Bio-one, Австрия | 2014 | 1 |
| 7 | Программируемый клоттинговый коагулометр TS-4000 | HTI, США | 2014 | 1 |
| 8 | Анализатор мочи Uriscan PRO (11 Параметров) | Yeong Dong, Южная Корея | 2013 | 2 |
| 9 | Анализатор мочи Uriscan PRO (11 Параметров) | Россия | 2014 | 1 |
| 10 | Анализатор мочи Uriscan Optima (11 Параметров) | Yeong Dong, Южная Корея | 2010 | 1 |
| 11 | Анализатор гемостаза START 4 | Diagnostica Stago, Франция |  | 1 |
| 12 | Система водоподготовки УВОИ | Россия | 2013 | 1 |
| 13 | Гематологический анализатор BC-3000 plus Dixion Hemalite BC-3000 plus | Mindray, КНР | 2009 | 1 |
| 14 | Гематологический анализатор BC-3200 | Mindray, КНР | 2009 | 1 |
| 15 | Промыватель микропланшетов MW-12A (вошер) | Mindray, КНР | 2016 | 1 |
| 16 | Центрифуга CM-6M | Россия, Латвия |  | 3 |
| 17 | Центрифуга Liston | Листон, Россия |  | 4 |
| 18 | Центрифуга MPW-340 | Польша |  | 1 |
| 19 | Шейкер термостатируемый для планшет ST-3 | ELMI, Латвия |  | 3 |

  - Выполнение работ по техническому обслуживанию, технической диагностике и ремонту медицинской техники, указанной в Перечне, производится по мере необходимости по Заявке собственника оборудования, переданной в любой форме. Оплата выполненных работ производится по фактически затраченному времени, исходя из расчета стоимости часа работы специалиста Исполнителя.

Указать расчетную стоимость часа работы специалиста Исполнителя, Стоимость должна включать НДС, все налоги, сборы, транспортные и прочие расходы. Стоимость является конечной и фиксированной на весь период оказания услуг.

  - Общая стоимость услуг/работ по техническому обслуживанию, технической диагностике и ремонту медицинской техники за весь период действия Договора определяется необходимостью выполнения работ и фактически выполненным объемом, но не должна превышать 100 000,00 (Сто тысяч рублей 00 копеек), включая НДС

- Требования к оказанию услуг.

  - Работы по техническому обслуживанию, технической диагностике и ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством Здравоохранения Российской Федерации и Минпромнауки Российской Федерации Письмом № 293-22/233 от 27.10.2003 г.

  - Качество работ должно соответствовать требованиям нормативной документации, установленными действующим законодательством Российской Федерации, и требованиям технической и эксплуатационной документации производителя оборудования.

  - Техническое обслуживание медицинской техники охватывает комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению

Включает следующие основные виды работ:

    - Плановое техническое обслуживание оборудования, включенного в Перечень, в соответствии с графиком в объемах и сроках согласно эксплуатационной документации по заявке Заказчика. На техническое обслуживание принимается исправная, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией, медицинская техника.

    - Техническая диагностика (контроль технического состояния) - определение технического состояния (неисправности) медицинской техники. Техническая диагностика медицинской техники, включенной в Перечень, проводится по заявке Заказчика;

    - Текущий ремонт медицинской техники - неплановый ремонт, выполняемый путем замены и/или восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации Текущий ремонт проводится по итогам технической диагностики;

    - Проведение инструктажа медицинского персонала по вопросам правильной эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

  - В случае выхода из строя медицинской техники Заказчика, включенной в Перечень, организация Исполнитель направляет своего представителя для проведения технической диагностики и устранения неисправности в течение 2-х рабочих дней после получения заявки Заказчика, переданной в любой форме, независимо от даты планового технического осмотра.

  - Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются по месту нахождения Заказчика: Иркутская область, г. Ангарск, 7 квартал, д. 1. В случае необходимости Заказчик отправляет медицинское оборудование в сервисный центр Исполнителя.

  - Общая стоимость работ по ремонту медицинской техники, включая стоимость необходимых запасных частей и комплектующих материалов, согласовывается сторонами после проведения диагностики (контроля технического состояния) и указывается в Акте согласования стоимости сервисных работ.

  - Срок проведения текущего ремонта составляет не более 5 рабочих дней, в случаях, зависящих от поставки запасных частей определяется сроками поставки запасных частей, но не более 30 рабочих дней.

  - Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ, являются Журнал технического обслуживания, Акт контроля технического состояния и Акт выполнения сервисных работ.

  - Запасные части и комплектующие для выполнения ремонта должны соответствовать технической и эксплуатационной документации производителя оборудования, могут быть приобретены Заказчиком самостоятельно или закупаются Исполнителем по отдельному Договору.

  - Оплата Товара (Запасные части) производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 14 дней после поставки. Оплата работ производится за фактически выполненные работы в течение 14 дней после подписания Акта выполненных работ.

  - В случае отказа Заказчика от выполнения ремонтных работ после проведения диагностики или признания Сторонами нецелесообразности выполнения ремонтных работ по причинам технического и/или экономического характера Заказчик оплачивает Исполнителю работы по диагностике (контролю технического состояния), факт выполнения работ подтверждается Актом контроля технического состояния.

  - Проверка соответствия основных технических характеристик медицинской техники данным эксплуатационной документации проводится по заявке Заказчика один раз в 12 месяцев с оформлением протокола (для оборудования, включенного в Перечень). Проверка основных технических характеристик производится после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках и мог повлиять на выходные параметры.

  - Исполнителем предоставляются гарантии на выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Заказчик оставляет за собой право выполнения работ по плановому техническому обслуживанию медицинской техники, указанной в Перечне, собственными силами в случаях, предусмотренных эксплуатационной документацией производителя.

- Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники.

3.1. Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, в отношении разрешительных документов, квалификации персонала, требований к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию, технической документации соответствуют ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий».

3.2. Наличие у Исполнителя действующей Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (копия предоставляется).

3.3. К выполнению работ допускаются специалисты Исполнителя, имеющие необходимое обучение. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.

3.4. Исполнитель имеет в наличии собственные технические средства, необходимые для оказания данного вида услуг (специальные приборы, оборудование).

3.5. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано.

3.6. Наличие у Исполнителя комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО изделий медицинской техники, указанных в перечне медицинского оборудования.