## Лист1
Техническое задание
Фильтры тонкой очистки воздуха ФТОВ Н14: - 505 х 590х300 - 2 шт. - 500х600 х300 - 4 шт. - 370х170х300 - 2 шт. -520х610х300 - 4 шт.
№ | Характеристика параметра | Значение
п/п
1 | Общие сведения
| Паспорт на фильтры ФТОВ Н на русском языке | Наличие
| Срок поставки оборудования 25 -30 дней, допускается досрочная поставка | Наличие
| Оплата производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 дней после поставки товара на склад Медсанчасти-36 | Наличие
| Назначение: Фильтр тонкой очистки воздуха ФТОВ Н14 предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции в помещениях оперблока. | Наличие
| Срок хранения фильтра 1 год, со дня изготовления.. | наличие
| Гарантийный срок эксплуатации определяется сроком службыфильтра до достижения величины конечного сопротивления. | Наличие
| Упаковка: ящик из гофрированного картона | Наличие
2 | Технические характеристики
| Класс очистки фильтра по ГОСТ Р ЕН 1822-2010 - Н 14 | Наличие
| Объемный поток при номинальной скорости м3/ч - 50 | Наличие
| Эффективность фильтрации по частицам 0,2 мкм% не менее - 99,995 | Наличие