Приложение 1

*Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***на поставку изделий медицинского назначения***

1. **Предмет запроса цен**

Приобретение изделий медицинского назначения и расходных материалов для Анестезиолого-реанимационного отделения Медсанчасти-36 (согласно Перечню) в соответствии со «Стандартом оснащения отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения», по приказу МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 919н

в том числе:

* 1. Датчик кислородный для аппарата ИВЛ Galileo Gold, производства Hamilton, США – 1 шт.;
  2. Датчик воздушного потока многоразовый для аппарата ИВЛ Galileo Gold, производства Hamilton, США – 7 шт.;
  3. Матрас противопролежневый трубчатый «АРМЕД» с компрессором – 3 шт.
  4. Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких: маска анестезиологическая, размер 4 – 10 шт., маска анестезиологическая, размер 3 – 10 шт.;
  5. Изделия для респираторной терапии в реанимации: Проводник для интубации 15 FR, 70 см – 5 шт.

1. **Общие требования к Товару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие требования, параметры и иные показатели Товара** | **Наличие, соответствие параметру** |
|
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Цена за единицу Товара в рублях, указанная в Заявке на участие в запросе цен (Коммерческом предложении), является конечной и сохраняется неизменной на весь срок действия договора | Наличие |
| 2 | Участником запроса цен могут быть предложены Коммерческие предложения на поставку изделий медицинского назначения согласно Перечню | Соответствие |
| 3 | Для подведения итогов запроса цен на поставку изделий медицинского назначения установлены критерии:  - полное соответствие заявленным требованиям;  - наименьшая общая стоимость Товара согласно Перечню, который в свою очередь является неделимым | Соответствие |
| 4 | К общему количеству закупаемого Товара по согласованию сторон может быть применено условие об опционе в отношении уменьшения или увеличения объема поставки | Соответствие |
| 4.1 | Покупатель имеет право изменить общее количество закупаемого по договору Товара в пределах согласованного опциона с одновременным увеличением или уменьшением фактической суммы договора | на ±30 % |
| 4.2 | При использовании опциона Покупатель обязан в письменном виде заблаговременно известить об этом Поставщика, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения с указанием наименований и объема дополнительно поставляемого Товара | Наличие |
| 4.3 | Срок действия опциона (возможности использования опциона) заканчивается за 10 рабочих дней до окончания срока действия договора | Наличие |
| 4.4 | Применение опциона в отношении уменьшения или увеличения объема поставляемого Товара оформляется дополнительным соглашением к договору | Наличие |
| 5 | Характеристики предлагаемых к поставке медицинских изделий должны соответствовать Требованиям к техническим и функциональным характеристикам, изложенным в Приложении 2 | Соответствие |
| 6 | Требования к сроку годности поставляемого Товара, таре и упаковке |  |
| 6.1 | Товар новый, не бывший в употреблении. Срок годности товара, на день поставки составляет:  для стерильной продукции - не менее 80% от общего срока годности товара;  для нестерильной продукция – бессрочно | Наличие |
| 6.2 | Товар поставляется в индивидуальной упаковке, соответствующей характеру данного Товара, отвечающей установленным международным стандартам и техническим требованиям производителя, обеспечивающим сохранность Товара | Наличие |
| 6.3 | Информация о товаре на русском языке (наименование, производитель, артикул, срок годности и иная информация в соответствии с действующим законодательством РФ) должна быть размещена на упаковке или этикетке на русском языке. Каждая упаковка содержит инструкции - вкладыши на русском языке. | Наличие |
| 7 | Требования к документации |  |
| 7.1 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ. При поставке предоставляется заверенная копия документа | Наличие |
| 7.2 | Качество товара соответствует государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждается Декларацией о соответствии и/или Сертификатом соответствия Госстандарта РФ. При поставке предоставляется заверенная копия документа | Наличие |
| 7.3 | Инструкция и/или руководство по эксплуатации и/или иная эксплуатационная документация на русском языке в соответствии с характером поставляемого Товара | Наличие |
| 8 | Гарантийные обязательства в соответствии с законодательством РФ на данную продукцию и с технической документацией производителя | Соответствие |
| 9 | Оплата производится на основании счета по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 календарных дней после поставки | Соответствие |

1. **Технические характеристики медицинских изделий согласно Приложению 2**
2. **Форма заявки на участие в запросе цен**

*заполняется на бланке организации*

**ЗАЯВКА**

**заявки на участие в запросе цен**

**для нужд Частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36»**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации-претендента)**

1. Изучив данные информационного сообщения об условиях запроса цен, направленного на заключение договора поставки Товара, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации-претендента) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражает согласие принять участие в запросе цен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование запроса цен) в соответствии с условиями проведения конкурса и нашими предложениями, изложенными в настоящей заявке.

2. Предлагаем следующие условия закупки:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *Коммерческое предложение, содержащее полное наименование товара, наименование модели или артикула, подробными технико-квалификационные характеристики товара, количество, цена за единицу. Технико-квалификационные характеристики товара оформляются в удобном для участника запроса цен виде. Коммерческое предложение оформляется на бланке организации, полнота и достоверность предоставленных сведений заверяется печатью и подписью полномочного представителя участника запроса цен;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цена, формула цены. Указывается цена по каждой позиции и общая сумма, цена является конечной, определен в рублях, должна включать все расходы, включая, НДС;*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соответствие ГОСТ, ТУ, наличие документов, разрешающих применение в РФ поставляемого товара;

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок или периоды поставки, должны соответствовать техническому заданию, допускается досрочная поставка товара;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Срок, порядок и форма оплаты. Заполняются участником закупки, должны соответствовать техническому заданию;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гарантийный срок на поставляемый товар. Гарантийные обязательства на товар должны предоставляться в соответствии с законодательством РФ и эксплуатационной документацией производителя;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Требование к технической документации;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наличие специального разрешение на применение, указывается при необходимости;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Требования к таре и транспорту должны соответствовать требованиям к упаковке, транспортировке и хранению для данного типа товара;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базис поставки. Указывается адрес доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара и/или оказания услуг;*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иные.*

3. В случае если наши предложения будут приняты, обязуемся заключить договор с МЕДСАНЧАСТЬЮ-36 в срок не позднее 20-ти дней с даты отправления в адрес нашей организации извещения о принятии предложений и проекта договора.

4. До подписания договора поставки настоящая заявка с Вашим письменным уведомлением о принятии наших предложений будет считаться имеющей силу предварительного договора между нашими организациями.

5. Уведомление о принятии наших предложений просим выслать по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Заявитель гарантирует достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке.

7. Подпись уполномоченного лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (с указанием Ф.И.О., должности, даты подписания).

8. Банковские реквизиты, печать.